Договор поставки № _____ от  «__»  ____________ 2008 г.

# Предприятие - изготовитель

# ООО ''Компания Мекон''

# П А С П О Р Т

на СТЕЛЛАЖ КОНСОЛЬНЫЙ

г.Екатеринбург

Оглавление:

|  | Стр. |
| --- | --- |
| 1. Общие положения | 2 |
| 2. Комплект поставки | 2 |
| 3. Технические характеристики | 2 |
| 3.1. Схема сборки основных элементов стеллажа | 2 |
| 3.2 Сечение основных элементов конструкции | 2 |
| 3.3 Элементы консольного стеллажа | 2 |
| 4. Эксплуатация оборудования | 3 |
| 5. Условия, при которых эксплуатация оборудования запрещена | 4 |
| 6. Требования к полам | 4 |
| 7. Техническое обслуживание и контроль | 4 |
| 8. Гарантийные обязательства | 5 |
| 9. Срок службы оборудования | 5 |
| 10. Комплектность поставки стеллажного оборудования | 5 |
| 11. Характеристики элементов консольного стеллажа | 6 |
| 12. Приложение 1 | 7 |
| 13. Приложение 2 | 8 |

1. Общие положения

Стеллажи металлические консольные предназначены для установки в производственных и складских помещениях с размещением на них длинномерных грузов.

Консольные стеллажи позволяют:

- хранить длинномерные грузы, а также товары в контейнерах и на поддонах (при оборудовании стеллажей дополнительными конструкциями);

- сортировать грузы по виду, длине, весу и т.д.;

- оптимально использовать площади склада при хранении длинных грузов;

- эффективно управлять большими объёмами товара;

- осуществлять быстрый и легкий доступ к каждому виду груза;

- иметь визуальное представление о наличии и количестве груза на складе;

- легко варьировать высоту ярусов хранения.

2. Комплект поставки

Комплектность поставки определяется комплектовочной ведомостью Договора поставки, являющейся неотъемлемой частью. Стойки, консоли и стяжки стеллажа поставляются потребителям в разобранном виде и обеспечиваются необходимыми крепежными элементами (кроме анкерных болтов), если иное не оговорено условиями поставки.

3. Технические характеристики

Стеллажи состоят из следующих основных частей:

- вертикальные рамы, представляющие собой перфорированные несущие стойки с приваренными одно/двухсторонними основаниями, соединенных между собой горизонтальными стяжками при помощи болтовых соединений.

- горизонтальные консоли различных размеров, выполненные в виде профильной трубы, имеющие с одной стороны специальный зацеп с отверстием под фиксирующие болты для соединения с вертикальными рамами. Допустимая нагрузка на стеллаж определяется исходя из нагрузочных характеристик применяемых элементов конструкции.

Стеллажи консольные могут быть как односторонней, так и двухсторонней загрузки. Оба варианта загрузки позволяют составлять ряды стеллажей необходимой длинны. Количество стоек и сечение консоли зависит от веса складируемого груза.

Консоли регулируются по высоте с шагом 70 мм.

3.1. Схема сборки основных элементов стеллажа

Сборка  стеллажного оборудования осуществляется в строгом соответствии с  инструкцией,  составленной заводом-изготовителем и являющейся неотъемлемой частью  данного Паспорта (см. Приложение 1).

# 3.2 Сечение основных элементов конструкции

Чертежи  элементов стеллажа,  основных узлов и элементов  (см. Приложение 2).

# 3.3  Элементы консольного стеллажа

Рама и стяжки в стандартном исполнении изготовлены из стали Ст3пс с полимерным покрытием цвета RAL 7035. Консоли изготовлены из профильной трубы сечением 60x40 из стали Ст3пс с полимерным покрытием цвета RAL 7035.

По желанию заказчика цвет всех элементов стеллажа может быть изменён. Допускаемый температурный диапазон эксплуатации……….от –35 до +40 °С.

4.  Эксплуатация оборудования

Сборку стеллажей допускается производить с привлечением сторонней монтажной организации или силами Заказчика, при строгом соблюдении требований «Инструкции по сборке стеллажей» (Приложение 1).

Перед эксплуатацией стеллажного оборудования, необходимо ознакомиться с данной инструкцией и неукоснительно её соблюдать.

Стеллажи на месте эксплуатации должны быть  установлены в соответствии  с инструкцией по монтажу, являющейся неотъемлемой частью паспорта. При изменении планировочной схемы, допускается  перестановка стеллажного оборудования с соблюдением вышеописанных требований. При этом гарантийные обязательства изготовителя не утрачивают свою силу.

Стеллажи должны быть жестко установлены на ровной площадке с твёрдым покрытием, имеющей уклон с учетом не плоскостности 0,2 мм.

Перед вводом стеллажей в эксплуатацию необходимо проверить фактическое соответствие планировочной схеме размещения стеллажного оборудования, проверить горизонтальность установки уровней грузовых балок и линейность расположения рядов.

Необходимо удостовериться, что все вертикальные стойки закреплены анкерными болтами, а все горизонтальные стяжки зафиксированы с помощью болтов.

В случае необходимости перестановки консолей по высоте или при увеличении числа уровней хранения следует проверить допускаемую нагрузочную способность стеллажной секции при новом расположении консоли. Допускается  производить перестановку консолей по высоте  силами и средствами эксплуатирующей организации.

Допускается  замена  поврежденных элементов стеллажа на оригинальные элементы, силами эксплуатирующей организации.

К работе с погрузочно-разгрузочной техникой допускаются только лица, имеющие удостоверение оператора подъемно-погрузочной техники. Опускание и подъем груза следует производить плавно, без рывков. Недопустимо резко опускать (бросать) груз на консоли, задевать за вышерасположенные консоли при подъеме, а также пытаться задвинуть  глубже выступающий поддон, не поднимая его с консоли.

Неравномерность распределения нагрузки на консоли допускается не более 10 %.

Нагрузка по ярусам должна быть распределена с уменьшением по высоте.

Несимметричная  (односторонняя)  нагрузка  на  секцию стеллажа  может  составлять  не более  65% от симметричной (например, для крайней стойки стеллажа).

Минимальное количество задействованных консолей 2шт.

Максимальное расстояние между консолями по высоте 2000 мм. При необходимости увеличения этого расстояния нагрузки должны быть снижены на 10% на каждые 20 см высоты.

Все допускаемые нагрузки - статические. Динамические нагрузки (удары, толчки) как сбоку, так и сверху по консолям и стойкам (в том числе и при установке груза на консоли) не допустимы.

Во всех остальных случаях следует руководствоваться «Межотраслевыми правилами по охране труда при погрузочно-разгрузочных работах и размещении грузов» (утверждены Мин.труда и соц.развития РФ от 20.03.98г.)

5. Условия, при которых эксплуатация оборудования запрещена

Запрещается эксплуатировать стеллажи, имеющие механические повреждения или деформацию элементов, а также пытаться самостоятельно исправлять указанные дефекты или заменять  оригинальные элементы на неоригинальные.

Запрещается превышать установленные технические характеристики стеллажей по нагрузочной способности.

Запрещается эксплуатировать стеллажи при превышении максимально допустимых значений их продольного и поперечного отклонений от вертикали.

Запрещается эксплуатировать стеллажи без жесткого крепления рамы к полу.	.

Запрещается подъем людей на вилах погрузчика или на пустых поддонах с целью осмотра хранимого груза, частичной выборки и т.п.

Запрещается  залезать на стеллажи.

Запрещается  использовать стеллажи в качестве опорных элементов для установки каких-либо конструкций и механизмов.

6. Требования к полам

Полы в складских помещениях должны быть без уклонов и трещин. Основания под стеллажами должно быть выполнено из монолитного армированного бетона толщиной не менее  200 мм.

«Финишное» покрытие должно быть прочным, отвечать требованиям по ровности, износостойкости, беспыльности при соответствующих требованиях, не должны пластически деформироваться от эксплуатационных нагрузок. Ямы, каналы, углубления и т.д. должны находиться вне поля действия погрузчика и опор стеллажей.

Температурно-усадочные швы должны находиться под стеллажами, параллельно межстеллажному проходу и минимально 100мм. от любой опоры стеллажной конструкции. Количество швов на пути движения погрузчика должно быть сведено к минимуму.

Безопасность работы может быть обеспечена только при условии плоского пола. Наклоны, неровности, выступы и резкие смены уровней в пролетах, где будут работать высотные погрузчики, и установлены стеллажи, недопустимы. В местах, где уклоны убрать невозможно, он не должен превышать 1-2.5%. Остальная плоскость пола должна иметь погрешность при измерении контрольной 3-х метровой рейкой не более 3 мм. Ровность пола должна быть обеспечена в 98% измерений.

7. Техническое обслуживание и контроль

При необходимости стеллажные металлоконструкции допускается очищать от загрязнений путем промывки их растворами, не содержащими химически агрессивных веществ.

Регулярно, не реже 1 раза в  неделю проводить внешний осмотр стеллажей с целью выявления возможных повреждений элементов металлоконструкций. Проверять отклонения от вертикали стоек, крен рам, устойчивость конструкции.

Рекомендуется регулярно, не реже 1 раза в месяц проводить выборочную контрольную затяжку  5% болтовых соединений. Техническое обслуживание и контроль состояния стеллажного оборудования, осуществляет эксплуатирующая организация, назначая для  выполнения данных работ ответственных лиц.

Кривизна стоек и стяжек стеллажей в собранном виде не должна быть более 4 мм на 1000 мм длинны и 0,2% от общей длины.

Угол скручивания вертикальных стоек на длине 6 м не более 4 градусов, серповидность на длине 6 м не более 3,2 мм.

8. Гарантийные обязательства

Производитель  гарантирует исправную работу оборудования при соблюдении правил эксплуатации.

Гарантийный срок на стеллажное оборудование составляет 12 месяцев со дня получения оборудования со склада поставщика.

Гарантия распространяется на все случаи выхода из строя стеллажного оборудования, вызванные производственными дефектами или применением материалов и комплектующих ненадлежащего качества, а также вследствие несоответствия  заявленных технических характеристик реальным. Причина выхода из строя оборудования устанавливается техническими специалистами фирмы-изготовителя или независимой экспертизой.

Гарантия не предоставляется в случае выхода оборудования из строя  вследствие неправильной эксплуатации или превышения указанных технических характеристик, наличия механических повреждений, произведенных в процессе эксплуатации,  а также конструктивных изменений (сборка стеллажного оборудования не в соответствии с инструкцией завода-изготовителя, замена оригинальных элементов на неоригинальные) сделанных без согласования с изготовителем.

Гарантия не распространяется на случаи естественного износа декоративно-защитного покрытия элементов стеллажей в процессе эксплуатации.

Предприятие-изготовитель несёт ответственность в соответствии с Законодательством РФ.

9. Срок службы оборудования

При соблюдении правил эксплуатации, описанных в настоящем паспорте, и  проведении регулярных технических  освидетельствований, стеллажи  имеют неограниченный срок службы.

10. Комплектность поставки стеллажного оборудования

| № п/п | Наименование позиции | Кол-во, шт. | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | РАМЫ КОНСОЛЬНОГО СТЕЛЛАЖА |
| 1.1 | Рама СКМ односторонняя 2000/1000 | 1 | высота 2000 мм |
| 1.2 | Рама СКМ односторонняя 2500/1000 | 1 | высота 2500 мм |
| 1.3 | Рама СКМ односторонняя 3000/1000 | 1 | высота 3000 мм |
| 1.4 | Рама СКМ двухсторонняя 2000/2000 | 1 | высота 2000 мм |
| 1.5 | Рама СКМ двухсторонняя 2500/2000 | 1 | высота 2500 мм |
| 1.6 | Рама СКМ двухсторонняя 3000/2000 | 1 | высота 3000 мм |
| 2 | КОНСОЛИ СТЕЛЛАЖА |
| 2.1 | Консоль 500х60х40 | 1 | Нагрузка 100 кг |
| 2.2 | Консоль 700х60х40 | 1 | Нагрузка 85 кг |
| 2.3 | Консоль 900х60х40 | 1 | Нагрузка 70 кг |
| 3 | СТЯЖКИ КОНСОЛЬНОГО СТЕЛЛАЖА |
| 3.1 | Стяжка 800х45х1,5 | 2 | длина 800 мм |
| 3.2 | Стяжка 1000х45х1,5 | 2 | длина 1000 мм |
| 3.3 | Стяжка 1250х45х1,5 | 2 | длина 1250 мм |
| 4 | МЕТИЗЫ КОНСОЛЬНОГО СТЕЛЛАЖА |
| 4.1 | Комплект метизов для крепления консоли | 2 | болт М8х75, гайка М8, шайба |
| 4.2 | Комплект метизов для крепления стяжки | 2 | болт М8х75, гайка М8, шайба |

11. Характеристики элементов консольного стеллажа

| № п/п | Элементы стеллажа | Высота, мм | Ширина, мм | Глубина, мм | Вес, кг. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Рама СКМ односторонняя 2000/1000 | 2000 | 100 | 1000 | 9.8 |
| 2. | Рама СКМ односторонняя 2500/1000 | 2500 | 100 | 1000 | 11.5 |
| 3. | Рама СКМ односторонняя 3000/1000 | 3000 | 100 | 1000 | 13 |
| 4. | Рама СКМ двухсторонняя 2000/2000 | 2000 | 100 | 2000 | 13.5 |
| 5. | Рама СКМ двухсторонняя 2500/2000 | 2500 | 100 | 2000 | 15 |
| 6. | Рама СКМ двухсторонняя 3000/2000 | 3000 | 100 | 2000 | 16.6 |
| 7. | Консоль 500х60х40 | 150 | 80 | 530 | 2.8 |
| 8. | Консоль 700х60х40 | 150 | 80 | 730 | 3.6 |
| 9. | Консоль 900х60х40 | 150 | 80 | 930 | 4.5 |
| 10. | Стяжка 800х45х1,5 | 140 | 30 | 830 | 2.8 |
| 11. | Стяжка 1000х45х1,5 | 140 | 30 | 1030 | 3.6 |
| 12. | Стяжка 1250х45х1,5 | 140 | 30 | 1280 | 4.5 |

Свидетельство о продаже:

Продавец                                 __________________________

Дата продажи                           __________________________

Приложение 1

Схема сборки консольного стеллажа.

Приложение 2